คู่มือขอรับการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบ

ผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

ด้วยระบบผสมผสาน

โดย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

10 เมษายน 2551

1.	ความเป็นมาของโครงการ

ปัจจุบันมีกิจกรรมหลายประเภทที่จำเป็นต้องใช้น้ำร้อน  เช่น  โรงพยาบาล  โรงแรม  ร้านอาหาร  ร้านเสริมสวย  เป็นต้น  สำหรับการผลิตน้ำร้อนได้มีการใช้พลังงานหลายรูปแบบ  ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีการต้มโดยใช้พลังงานจากก๊าซและไฟฟ้า หรือหากเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่จะใช้หม้อต้ม ( Boiler) ที่ใช้น้ำมันเตา หรือน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

การใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตน้ำร้อน ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมกับคุณค่าของพลังงานไฟฟ้าทางเลือกหนึ่งของการผลิตน้ำร้อน คือ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และความร้อนเหลือทิ้ง (waste-heat) เช่น ความร้อนทิ้งจากชุดระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ

สำหรับกิจการโรงแรม โรงพยาบาลหรืออาคารธุรกิจหรือโรงงานบางแห่งนั้นสามารถใช้ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ แบบผสมผสานกับระบบผลิตน้ำร้อนจากความร้อนเหลือทิ้ง เพราะกิจการเหล่านี้ล้วนมีการใช้ระบบปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เตาเผา หม้อไอน้ำ ที่มีความร้อนเหลือทิ้งอยู่มาก การใช้พลังงานผสมผสานดังกล่าว สามารถลดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงหรือพลังงานไฟฟ้า และสิ่งที่สำคัญ คือ เป็นการใช้พลังงานธรรมชาติและพลังงานเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง

2.	วัตถุประสงค์

1)	เพื่อให้มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตน้ำร้อนในกิจการธุรกิจภาคต่างๆ

2)	เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใช้ระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อย่างแพร่หลาย

3.	รูปแบบโครงการ

ให้การสนับสนุนเงินลงทุน แก่ผู้ประกอบการที่มีความสนใจลงทุนติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ระบบผสมผสาน ตลอดจนให้การสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบเบื้องต้น แก่สถานประกอบการ    โดยสถานประกอบการต้องมีหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ จากผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม

4.	ระยะเวลาโครงการ	 15    เดือน  (มกราคม 2551 ถึง เมษายน 2552)

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 หรือจนกว่าเงินสนับสนุนจะหมด (ผู้สนใจที่ยื่นใบสมัครไม่ทันกำหนด สามารถยื่นใบสมัครต่อได้ โดยจะนำใบสมัครมาพิจารณาในโครงการในปีต่อไป)

5.	หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนการลงทุน *

5.1	คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน

1.  เป็นกิจการ โรงแรม โรงพยาบาลหรืออาคารธุรกิจหรือโรงงานที่ใช้น้ำร้อนในการผลิตหรือการให้บริการและมีความประสงค์จะใช้ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน

2. มีความพร้อมในการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานโดยรวม และต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม ในการยืนยันเข้าร่วมโครงการ

3. เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย

5.2	หลักเกณฑ์การสนับสนุนลงทุน

- ให้การสนับสนุนลงทุนในระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ซึ่งหมายถึงการผลิตน้ำร้อนโดยใช้ตัวรับรังสีอาทิตย์ (solar collector) ร่วมกับแหล่งความร้อนเหลือทิ้งต่างๆ เช่น ความร้อนเหลือทิ้งจากชุดระบายความร้อน (Condensing Unit) เช่น เครื่องปรับอากาศแบบอัดไอ ตู้แช่  ความร้อนเหลือทิ้งจากปล่องไอเสียของหม้อไอน้ำ (boiler) ความร้อนเหลือทิ้งจากท่อไอเสียเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ความร้อนทิ้งจากเครื่องอัดอากาศ และ/หรือความร้อนเหลือทิ้งอื่นๆ ที่สามารถใช้ในการผลิตน้ำร้อนได้

- ให้เงินสนับสนุนการลงทุนเฉพาะในส่วนของระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งไม่รวมในส่วนของระบบการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่

- ให้เงินสนับสนุนการลงทุนระบบผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์ ดังนี้

- 4,500 บาทต่อตารางเมตรของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ (กรณีตัวรับรังสีแบบแผ่นเรียบคิดที่ พื้นที่ช่องรับแสง-Aperture Area) กรณีตัวรับรังสีแบบสูญญากาศ คิดที่พื้นที่รวมสุทธิ-Gross Area)สำหรับอุปกรณ์ที่มีค่าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยที่ตัวรับรังสีผลิตได้ในรอบปีมีค่าตั้งแต่ 800 kWh/m2.ปี ขึ้นไป

- 3,000 บาทต่อตารางเมตรของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ (กรณีตัวรับรังสีแบบแผ่นเรียบคิดที่ พื้นที่ช่องรับแสง-Aperture Area) กรณีตัวรับรังสีแบบสูญญากาศ คิดที่พื้นที่รวมสุทธิ-Gross Area) สำหรับอุปกรณ์ที่มีค่าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยที่ตัวรับรังสีผลิตได้ในรอบปีมีค่าต่ำกว่า 800  แต่ไม่ต่ำกว่า 500 kWh/m2.ปี

ค่าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยของตัวรับรังสีที่ผลิตได้ในรอบปี  อ้างอิงภายใต้สภาวะเงื่อนไข ในหมายเหตุด้านล่าง

- ให้การสนับสนุนการลงทุนระบบผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตรของพื้นที่รับแสง และขั้นสูงไม่เกิน  500  ตารางเมตรของพื้นที่รับแสง หรือไม่เกิน 2,250,000 บาท ต่อแห่ง หรือตามที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดให้

- ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ไปแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนจากโครงการนี้ได้  ซึ่งโครงการที่ให้การสนับสนุนเป็นได้ทั้งโครงการใหม่และโครงการปรับปรุงเปลี่ยนตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ใหม่  หรือการเพิ่มขนาดหรือกำลังผลิต  โดยมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 5 ปี

5.3	เงื่อนไขในการดำเนินงาน

- ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติการสนับสนุนจาก พพ. แล้ว จะต้องดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน  6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ พพ.แจ้งผลการพิจารณาให้การสนับสนุน

- เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วย

  - แบบขอรับการสนับสนุน ฯ

  - ผลการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นและแบบเบื้องต้น

  - เอกสารด้านเทคนิคประกอบการพิจารณา เช่น คุณสมบัติเฉพาะ (Specifications) อายุการใช้งาน ใบรับรองมาตรฐาน ผลทดสอบสมรรถนะ จากสถาบันทดสอบที่เชื่อถือได้ ตามมาตรฐาน ASHRAE 93 หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า การหุ้มฉนวนในระบบท่อส่งน้ำร้อน และรายการคำนวณการประหยัดพลังงานระยะเวลาคืนทุนและแบบแสดงการติดตั้งถ้าจำเป็น

  - ภาพถ่ายจุดอ้างอิงที่ถาวรแสดงอยู่บนรูปเพื่อเปรียบเทียบกับรูปถ่ายหลังจากการติดตั้งแล้ว

  - แผนการดำเนินการติดตั้งและแผนการบำรุงรักษา

  - เอกสารการรับประกันการใช้งานระบบ อย่างน้อย 1 ปี และตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ อย่างน้อย 5 ปี

  - หนังสือรับรองความปลอดภัยในการออกแบบและติดตั้ง

  - รายละเอียดแสดงการติดตั้ง อุปกรณ์วัดพลังงานที่ผลิตได้ของระบบ เช่น อุปกรณ์วัดการไหลของน้ำเข้าระบบผลิต และการติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ำร้อนของระบบฯเป็นต้น พร้อมทั้งจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการติดตั้งและทดสอบ

3. พพ. จะพิจารณาใบสมัครของผู้ที่ยื่นใบสมัครตามลำดับก่อนหลัง ซึ่งจะดูจากความถูกต้องสมบูรณ์ของใบสมัคร และเอกสารประกอบ

4. การพิจารณาให้การสนับสนุนของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ขอรับการสนับสนุนไม่อาจเรียกร้องใดๆ ได้

5. ผู้ขอรับการสนับสนุนในโครงการนี้ จะขอรับการสนับสนุนซ้ำซ้อนกับโครงการสนับสนุนอื่นๆ ของ พพ. ไม่ได้  ยกเว้นโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

หมายเหตุ:

1. ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย ระบบที่ผลิตน้ำร้อนด้วยตัวรับรังสีอาทิตย์(solar collector) ชนิดต่างๆ ได้แก่ ตัวรับรังสีแบบแผ่นเรียบ (flat plate collector) หรือ ตัวรับรังสีแบบหลอดสูญญากาศ (evacuated tube collector) ถังกักเก็บน้ำร้อนและระบบท่อส่งน้ำร้อน (จากตัวรับแสงอาทิตย์ไปยังถังเก็บน้ำร้อน) และระบบควบคุม

2. สภาวะเงื่อนไข เพื่อการประเมินค่าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยของตัวรับรังสีที่ผลิตได้ในรอบปี

  - อุณหภูมิอากาศแวดล้อม (Ta) 35 °C

  - อุณหภูมิของไหลที่ไหลเข้าตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ (Ti) 30 °C

  - อุณหภูมิของไหลที่ไหลออกจากตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ (To) 60 °C

  - ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ที่ 800 W/m2

  - ค่าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยรายปีของประเทศไทย 1,800 kWh/m2

……………………………………………………………..

* ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน ปีที่ 2 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนการลงทุนฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2551

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ผู้ขอรับการสนับสนุน

คณะกรรมการฯ

คณะทำงานโครงการ

ขอรับแบบการขอรับการสนับสนุน

ประสานงานการขอรับการสนับสนุน

จัดทำและแก้ไขแบบการรับการสนับสนุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

รับแบบการขอรับการสนับสนุน

ตรวจสอบแบบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขแผนดำเนินงาน

สรุปและแก้ไขเอกสาร

รายงานเตรียมประชุม

รวบรวมให้ครบ 5 รายหรือภายใน 10 วันทำการนับจากตรวจสอบเอกสารถูกต้อง

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบขอรับการสนับสนุน

1

2

3

4

5

6

7

8

(ภายใน 7 วันทำการ

นับจากรับแบบฯ)

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ผ่าน

ผ่าน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ผู้ขอรับการสนับสนุน

คณะกรรมการฯ

คณะทำงานโครงการ

ลงนามสัญญาการขอรับการสนับสนุน

แจ้งผลการพิจารณา

ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบขอรับการสนับสนุน

ผ่าน

ดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จใน 6 เดือน

แจ้งผล

ตรวจสอบการติดตั้ง

8

9

10

11

12

13